附1：            护理实践教学中心
汞泄漏处理流程



汞泄漏或污染皮肤





注意事项：


1、大量汞泄漏，用盒子覆盖后，通知器械管理部门指定人员进行处理。


2、若汞洒落到衣被时，应将处理后的衣被悬挂室外在阳光下暴晒数小时。


3、禁止将含汞废物弃置于一般垃圾内或排入污水处理系统。











污染皮肤或粘膜





少量汞泄漏





室内人员转移到室外、开窗通风、关闭热源，放置“警示牌”，准备医疗废物桶








工作人员穿戴防护用品：衣服、帽子、口罩、鞋套、乳胶手套等





使用一次性注射器抽吸汞滴或纸筒回收汞滴，放入密闭水瓶内。如有碎玻璃用镊子夹取弃置于密闭水瓶内，密封。并注明“废弃汞”字样。





散落在床面、被褥上，可以用胶带或湿棉签把小的水银球粘起来，然后放入密闭水瓶内，密封。


  





散落在地缝内的汞滴，取适量硫磺粉覆盖，保留3小时，形成硫化汞固体后，用纸筒收集，装入密闭水瓶，瓶盖拧紧后放入医疗废物袋。   





立即用大量冷水冲洗





脱掉所有一次性防护用品及使用过的一次性用品，放入同一医疗废物袋内，鹅颈样捆扎并注明“有害废物，含汞”








实施手卫生











