

护理实践教学中心

汞泄漏应急处理及相关管理
老师上课时正确指导学生规范使用含汞器材，并交代注意事项。

实验室对含有汞的器材应固定人员管理，实验课结束后认真检查血压计是否完好关闭，体温计存放是否正确。

三、批量含汞器材（体温计、血压计）报废，上报学校相关管理部门交由获得危险废物处置资质的机构处理。

四、一旦发生汞泄漏，应该严格按照以下处理：
1、暴露人员管理：多人同在室内，立即将室内人员转移到室外，如果有皮肤接触，立即用水清洗。打开门窗通风，关闭室内所有热源。

2、 打开汞泄漏处理箱，处理人员正确穿戴防护用品（包括工作

服或防护围裙、一次性口罩、一次性圆帽、乳胶手套、鞋套等），避免人体与水银直接接触。

3、对少量汞泄漏：使用一次性注射器抽吸汞滴，也可以用纸卷成筒回收汞滴，放入盛有少量水的密闭水瓶（水至少没过汞滴）。并注明“废弃汞”字样。
4、处理散落汞滴：对散落在地缝内的汞滴，取适量硫磺粉覆盖，保留3小时，形成硫化汞固体后，用纸卷成筒收集，装入密闭水瓶，瓶盖拧紧后放入医疗废物袋；散落在床面、被褥上，可以用胶带或湿棉签把小的水银球粘起来，然后放入密闭水瓶。处理后的衣被悬挂室外在阳光下暴晒数小时。
5、如果是大量汞泄漏，用盒子覆盖后，通知器材管理相关部门指定人员进行处理。
6、处理汞污染的房间：关闭门窗，用碘1g/m³加乙醇点燃熏蒸或用碘0.1g/m³撒在地面8~12小时，使其挥发的碘与空气中的汞生成不易挥发的碘化汞，可以降低空气中汞蒸气的浓度。结束后开窗通风。
7、避免使用吸尘器或扫帚清理水银，这样操作可能会将水银颗粒扩散到空气中。
8、不要使用任何化学清洁剂或消毒剂，以免与水银发生反应产生有毒气体。

9、脱掉的一次性防护用品及使用过的一次性用品，放入同一医疗废物袋内，鹅颈样捆扎并注明“有害废物，含汞”，结束后进行洗手。
10、禁止将含汞废物弃置于一般垃圾内或排入污水处理系统。

五、附件

附1 汞泄漏处理流程

附2 汞泄漏处理箱物品配备表

豫北医学院护理学院

护理实践教学中心

                                      2025年3月19日



